## Sheet1
STATUS_KATEGORIJA | MATCH_CONFIDENCE | MATCH_METHOD | NAZIV_OBJEKTA | OPCINA | DIREKCIJA | ENTITET | LONGITUDE_DECIMAL | LATITUDE_DECIMAL | TEHNOLOGIJA | NE_STATUS | SITE_ID | PROIZVOĐAČ | TIP_AGREAGTA | SNAGA_KVA | MOTOR | GENERATOR | UPRAVLJACKA_JED | NADZOR | IP_ADRESA | IZVEDBA | KAPACITET_SPREMNIKA | SERIJSKI_BROJ | GODINA_PROIZVODNJE | ZADNJI_SERVIS | PRIORITET | PROSTOR_MONTAZA | TREBA_DOZVOLA | KOMENTAR_PLAN | NAPOMENA_AGG
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VAREŠ | VAREŠ | ZENICA | [6 empty] | TORPEDO RIJEKA | 4S 280 M65-4-MCF | 125,00 | TORPEDO 25108 B 558ZA | 4S 280 M65-4-MCF | DSE 5200 | NE |  | STACIONARNI | 400 | 379737-132942 | 1979
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZENICA | ZENICA | ZENICA | [6 empty] | GENELEC | DG6000LE-3 | 5,00 | D400E | A5L |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZENICA | ZENICA | ZENICA | [6 empty] | GENELEC | DG6000LE-3 | 5,00 | D400E | A5L |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | A.POLJE DATA CENTAR | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | MATISA | DDM1-670AD | 680,00 | DOOSAN DP222LB | MECC ALTE ECO40 2L/4 | DSE 7410 | DA | 10.10.1.10 | STACIONARNI | 1200 | MM18893 | 2018
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ALAGINCI | KOSTAJNICA | BIHAĆ | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 283M/T4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.69 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | U 506685 D - 11453 | 2018
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ALIPAŠINO POLJE | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P660E5 | 670,00 | PERKINS 2806A-E18TAG1A | LEROY SOMER LL6114K-G | DSE 7420 | DA |  | STACIONARNI | 16000 | 228699-10/JGXF2004 U172508 | 2008 | [5 empty] | 02.2020. izvršena zamjena start baterije
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ALIPAŠINO POLJE | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P1000E1 | 1000,00 | PERKINS 4008TAG1A | LEROY SOMER L7224N | DSE 7420 MKII | DA |  | STACIONARNI | 2000 |  | 2022 | [5 empty] | Dvije aku baterije 12V 145Ah
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BABANOVAC | TRAVNIK | TRAVNIK | [6 empty] | ACME | ADN43W | 4,50 | ACME | SINCRO |  | NE |  | MOBILNI | 5 | 3088144 | 1998
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BANOVIĆI | BANOVIĆI | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P75SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-15-0663 | 2001 | [5 empty] | NADZOR: DIAL-UP
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BAŠČARŠIJA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | MATISA | F-250 MAU | 250,00 | IVECO 8210 SRI25.01 A550 | STAMFORD HCI444C-G | TE 803 | DA |  | STACIONARNI | 400 | 0133014-07/568708 | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 | DSE 4520 MKII | NE |  | MOBILNI | 55 | CAT00C22HGBY11868 | 2021
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | FG WILSON | P300-5 | 300,00 | PERKINS 1506A-E88TAG4 | FG26A230 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.34 | STACIONARNI | 2000 | FGWPSG02LPC501234 | 2021
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BLAGAJ | MOSTAR | MOSTAR | [6 empty] | FG WILSON | PH 22 E 2 | 22,00 | PERKINS 404C-22G2 |  |  | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2004
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BLIZNA | ZAVIDOVIĆI | ZENICA | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BOSANSKA POLJANA | TUZLA | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB37516) | STAMFORD UCD224F | RGK60 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 200 | 2001.49.2065 | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BOSANSKI PETROVAC | BOSANSKI PETROVAC | BIHAĆ | [6 empty] | FG WILSON | XP88E1 | 88,00 | PERKINS RS51306 | Leroy Somer LL 2014L | DSE | DA |  | STACIONARNI | 420 | GTS00526 | 2005
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BRATILO | KLADANJ | TUZLA | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJ32011) | MARELLI MJB 160 MB4 | DSE 7420 | DA | 10.10.2.47 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | FGWPEP21VAMU06442 | 2016
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BRATUNAC | BRATUNAC | TUZLA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.39 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3637 | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BREZA | BREZA | ZENICA | [6 empty] | MATISA | P40 MAUWIN | 42,50 | PERKINS F4063 | STAMFORD BS5000 | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1068 | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BREZOVAČA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | 0241431/019 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BREZOVAČA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | 0241431/010 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BRKA | BRČKO | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P42SS | 42,00 | PERKINS 4.236 (LD35008) | MARELLI M8B 200 SB 4 | RGK60 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU |  |  | 1994 | [5 empty] | REZERVOAR: 100L
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BUGOJNO | BUGOJNO | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P65E3 | 65,00 | PERKINS 1103A-33TG2 (DKU133904P) | LEROY SOMER LL2014H | DSE 7420 MKII | NE | 10.10.6.75 | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP5HATS13004 | 2007
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BUKOVIK | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G | DSE 7420 | DA | 10.41.1.137 | STACIONARNI | 1000 | C 073498/07 | 1997 | [5 empty] | stanje na 16.10.2020. broj sati rada 641,12h , stanje goriva 81%
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BUŽIM 1 | BUŽIM | BIHAĆ | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR22 | 22,00 | PERKINS 404A-22G1 | GENSAN GSA274L/4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.70 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | U 949168 D - 11531 | 2018
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | BUŽIM STARI | BUŽIM | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | MB-RS2-12000TDSE | 15,60 | LOMBARDINI | SINCRO | NE | NE |  | MOBILNI | 12 | 5771955 | 2011
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | DIREKCIJA BRČKO TKC | BRČKO | TUZLA | [6 empty] | MATISA | BM3 100AD | 100,00 | BAUDOUIN 4M11G110/5E2 |  | DSE 7420 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 400 | MT 2554 | 2019
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | DOLAC MALTA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | MATISA | MTU1000AUWIN | 1000,00 | MTU 18V2000-M | STAMFORD HC.IG34K1-G | TE 803 | DA |  | STACIONARNI | 16000 | P212-117/01 | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | DOLAC MALTA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | CATERPILLAR | plinski | 280,00 |  |  |  | DA |  | STACIONARNI |  |  | 1993
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | DOLAC MALTA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P900E1 | 900,00 | PERKINS 4006-23TAG3A (DGDF8551) | LEROY SOMER LL7024P | DSE 7410 | DA |  | STACIONARNI | 1600 | FGWRPES3VDPS05054 | 2019
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | DOLAC MALTA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 | TCP1000 | NE |  | MOBILNI | 55 | CAT00C22AGBY11866 | 2021
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | DOLOVI | OLOVO | ZENICA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.203 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DD92456 | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | DONJI VAKUF | DONJI VAKUF | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P44E3 | 44,00 | PERKINS 1103A-33TG1 (DKU121468P) | LEROY SOMER LL2014B | PWP10 | NE |  | STACIONARNI | 170 | FGWPEPP5LATS11879 | 2007
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | FOJNICA | FOJNICA | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P30E1 | 30,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU114109P) | LEROY SOMER LL1014B | DSE 7420 MKII | NE |  | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP4CETH10743 | 2007
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | FORTICA | MOSTAR | MOSTAR | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | LEROY SOMER LL1014S | DSE 7420 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 250 |  | 2015
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | GORNJI VAKUF | GORNJI VAKUF | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P30E1 | 30,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU151192P) | LEROY SOMER LL1014B | PWP10 | NE |  | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP4AETH08381 | 2007
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | GRADAČAC | GRADAČAC | TUZLA | [6 empty] | KUMER | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO 8061 SI 16.05 A550 | STAMFORD UC.274C | RGK60 | NE |  | STACIONARNI | 900 | 33602-1021 | 1996
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | GRAČANICA | GRAČANICA | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-15-0664 | 2001 | [5 empty] | NADZOR: DIAL-UP
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | GRDONJ | CENTAR | SARAJEVO | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 283M/T4 | DATAKOM D500 | DA | 10.41.0.247 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033001 | 2018 | [5 empty] | stanje na 16.10.2020. broj sati rada 64,6h. stanje goriva 100%
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HADŽIĆA BRDO | GORAŽDE | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.24.50 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21AAMU07043 | 2020 | [5 empty] | Baterija montirana 12.2020.
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HAMAMDŽIĆI | TRAVNIK | TRAVNIK | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | MM8110 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HOST BIHAĆ CENTAR | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | P130 MAUSP | 136,00 | PERKINS 1006-6TAG | MARELLI MJB 250 MA4 | TE 804 | DA |  | STACIONARNI | 1000 | 12040 | 2005
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HOST TKC BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | GENELEC | GENELEC GLW3-20 | 16,00 | LOMBARDINI LDW 1003/B1 | SINCRO FT2MDR | NE | NE |  | MOBILNI | 50 | 5707147 | 2009
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HOST TKC BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | P 130 MAUSP | 136,00 | Perkins 1006 6 TAG | STAMFORD UC. I274E1 | TE 21447 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | 0791173J | 2003
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HOST TKC BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | MB-B7000LS1-7 | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS |  | NE |  | MOBILNI | 5 | MB2275 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HOST TKC BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | IVECO-TESARI | IDGS-IVE125 | 125,00 | IVECO TESSARI 8061 SRI 26.05 A 550 |  | NE | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 300 | 33601-1015 | 1996
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | HRASNICA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G | DA | DA |  | STACIONARNI | 460 |  | 1997
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ILIDŽA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE250/PTT | 250,00 | IVECO 8210 SRI 25.01 |  | TE 803 | DA |  | STACIONARNI | 400 | C061031-4/433093 | 1998
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ILINČICA | TUZLA | TUZLA | [6 empty] | KUMER | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO 8061 SI 16.05 A550 | STAMFORD UC.274C | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 500 | 33602-1019 | 1996 | [5 empty] | NADZOR: DIAL-UP
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | JABLANICA | JABLANICA | MOSTAR | [6 empty] | FG WILSON | DH 22 E 2 | 22,00 |  |  |  | NE |  | STACIONARNI | 200
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | JANJA | BIJELJINA | TUZLA | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.24 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033002 | 2018
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KAKANJ | KAKANJ | ZENICA | [6 empty] | MATISA | P100 MAU WIN | 100,00 | PERKINS F3259 | STAMFORD | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1070 | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KALESIJA | KALESIJA | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P27 SS | 27,50 | PERKINS 3.152 (CM37509) | STAMFORD BC.184F | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | 107 | 2002 | [5 empty] | NADZOR: DIAL-UP
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KARAŠNICA | ILIJAŠ | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.0.54 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21VAMU06957 | 2020 | [5 empty] | 95Ah baterija montirana 12.2020.
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KLADANJ | KLADANJ | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P27 SS | 27,50 | PERKINS 3.152 (CM37509) | STAMFORD BC.184F | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 850 | 106 | 2002 | [5 empty] | NADZOR: DIAL-UP
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KLOKOTNICA | DOBOJ ISTOK | TUZLA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.37 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3641 | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KONJEVIĆ POLJE | BRATUNAC | TUZLA | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.21 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033003 | 2018
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KONJIC | KONJIC | MOSTAR | [6 empty] | GENELEC | ET2M-S | 6,00 |  |  |  | NE |  | STACIONARNI | 5 | 2005545 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | KVARC | SREBRENICA | TUZLA | [6 empty] | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | LEROY SOMER LL1014S | DSE 7420 | DA | 10.10.2.25 | STACIONARNI | 300 | FGWPEP21CAMU04883 | 2015
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | LISAC | ZENICA | ZENICA | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 100,00 | IVECO aifo SI 8061.S1.16 | STAMFORD UC.274C | TE6331/1 | NE |  | STACIONARNI | 500 | 304986 | 1996
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | LISIN | KONJIC | MOSTAR | [6 empty] | PERKINS | PERKINS /2005. 82,5KVA-66 KW | 82,50 | PERKINS |  | DSE 7320 | DA |  | STACIONARNI | 10000 |  | 2005 | [5 empty] | 28.05.2020 GODINE OD STRANE HIFAPETROLA DOSTAVLJENO I TANKOVANO U REZERVNI TANK 3.000 LITARA NAFTE....
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | LOKVENI VRH | SANSKI MOST | BIHAĆ | [6 empty] | FG WILSON | FG WILSON P55E1 | 55,00 | PERKINS 2506/1500 | Leroy Somer LL2014D | DSE | DA |  | STACIONARNI | 1600 | 246906 | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | LUKAVAC | LUKAVAC | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-14-0606 | 2001 | [5 empty] | NADZOR: DIAL-UP
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | MAGLAJ | MAGLAJ | ZENICA | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE105/PTT | 105,00 | IVECO aifo 8061 SI 07.05 | STAMFORD | Energia Tessari | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 250 |  | 1998 | 2023-08-23
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | MARKOVAC | DERVENTA | ZENICA | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | MM8108 | 2009
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | MARKOVAC | DERVENTA | ZENICA | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | MM8109 | 2009
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | MERAJE | BRČKO | TUZLA | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.27 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | PR2019033008 | 2019
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | MLINIŠTE | GLAMOČ | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P13.5-4 | 13,30 |  |  |  | DA |  | STACIONARNI | 1000 |  | 2019
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | MOSTAR | MOSTAR | MOSTAR | [6 empty] | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 | TCP1000 | NE |  | MOBILNI | 55 |  | 2021
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | MOTAJICA | SRBAC | ZENICA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.201 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK 3669 | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | NEMILA | NEMILA | ZENICA | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 100,00 | IVECO aifo 8061 SI 07.05 | STAMFORD UC.274013 | DSE 5200 | NE |  | STACIONARNI | 1000 |  | 2000
Postoji (U inventaru) | 78 | FUZZY | NOVI TKC | MOSTAR | MOSTAR |  | 17.9671 | 44.7569 | GSM/LTE | 1 | 728 | ZORDAN-ITALY | 3061SRI2505A550 | 360,00 | IVECO | ZORDAN | DSE 7320 | DA |  | STACIONARNI | 10000 |  | 2010
Postoji (U inventaru) | 78 | FUZZY | NOVI TKC | MOSTAR | MOSTAR |  | 17.9671 | 44.7569 | GSM/LTE | 1 | 728 | HONDA | ECT 7000 | 6,00 | HONDA |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2011
Postoji (U inventaru) | 78 | FUZZY | NOVI TKC | MOSTAR | MOSTAR |  | 17.9671 | 44.7569 | GSM/LTE | 1 | 728 | HONDA | ECT 7000 | 6,00 | HONDA |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2011
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | NOVI TRAVNIK | NOVI TRAVNIK | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P30E1 | 30,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU115661P) | LEROY SOMER LL1014B | PWP10 | NE |  | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP4CETH08404 | 2007
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | OBALA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | MATISA | F-250 MAU | 250,00 | IVECO 8210 SRI25.01 | STAMFORD HCI444C-G | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 255 | 0133014-06/573677 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | OLOVO | OLOVO | ZENICA | [6 empty] | MATISA | P40 MAUWIN | 42,50 | PERKINS F4063 | STAMFORD | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1067 | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | OLOVO | OLOVO | ZENICA | [6 empty] | ACME | ADN43W | 4,50 | ACME | SINCRO |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ORMANJ | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | MARELLI MJB 160 MB4 | DSE 7420 | DA | 10.41.30.167 | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21HAMU06364 | 2016 | [5 empty] | stanje na 16.10.2020. broj sati rada: 10,16h, stanje goriva: 79% 06.2020. izvršena zamjena start baterije
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | OSTROŽAC | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | WFM R130 TDE | 7,00 | RUGGENINI RD 210 |  | NE | NE |  | MOBILNI | 20 | 01 22734 | 2000
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | OZIMICE II | BIHAĆ | BIHAĆ | [6 empty] | FG WILSON | P30 | 30,00 | PERKINS 1103A-33 (DJ51323) | LEROY SOMER LL1014S | DSE 5220 | DA |  | STACIONARNI | 200 | DJ51323 | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | PAJIĆ POLJE | GORNJI VAKUF | TRAVNIK | [6 empty] | LOMBARDINI | 6LD400 | 5,00 | LOMBARDINI 6LD400 |  |  | NE |  | MOBILNI | 10 |  | 1996
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | PARIĆ | MOSTAR | MOSTAR | [6 empty] | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | MARELLI MJB 160 MB4 | DCP-10 | NE |  | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21KAMU04881 | 2016
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | PAŠA BUNAR | TUZLA | TUZLA | [6 empty] | FG WILSON | P150-3 | 150,00 | PERKINS 1006-6TW (YD51565) | LEROY SOMER LL3014E | DSE 7410 | DA | 10.10.2.52 | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | FGWPEP25EEMU05032 | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | PERUNIKA | ZVORNIK | TUZLA | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.6 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033001 | 2018
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | PETIBOR | GORAŽDE | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.24.49 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21CAMU07047 | 2020 | [5 empty] | 95Ah baterija montirana 12.2020.
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | PLOČNIK | LJUBINJE | MOSTAR | [6 empty] | CONEX | 39A4R45 | 53,00 | STAMFORD |  | DSE 7420 | DA |  | STACIONARNI | 2000
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | POTOCI | MOSTAR | MOSTAR | [6 empty] | CTM | LD 30 /W2 | 30,00 | LISTER-PETTER |  | 560-149 | NE |  | STACIONARNI | 50 | A0686D / 001 | 1995
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | SAPNA CENTAR | SAPNA | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P33 | 15,00 | HL35100U (403c-15) | STAMFORD BC.16D | RGK60 | NE |  | STACIONARNI | 450 | NEMA | NEMA
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | SKOKOVI | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | MB-B7000LSI-7 | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS |  | NE |  | MOBILNI | 5 | 2182264 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | SLIMENA | TRAVNIK | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P110-2 | 110,00 | PERKINS 1104C-44TA | LEROY SOMER LL3014B | DSE 7410 MKII | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 250 | FGWPEP24JDMU03276 | 2014 | [5 empty] | tip 2643/1500
Postoji (U inventaru) | 80 | FUZZY | SREBRENIK | SREBRENIK | TUZLA |  | 18.5717 | 44.6514 | GSM/LTE | 1 | 1777 | TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO SI 16.05 A550 | STAMFORD UC.274C | RGK60 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 400 | 13601-1017 | 1996 | [5 empty] | NADZOR DIAL-UP
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | STRAŽEVAC | GRAČANICA | TUZLA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.41 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3671 | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | SUHAČA | SANSKI MOST | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | SUHAČA | SANSKI MOST | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TEOČAK | TEOČAK | TUZLA | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJ32011) | MARELLI MJB 160 MB4 | DSE 7420 | DA | 10.10.2.48 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | FGWPEP21CAMU05970 | 2016
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TEOČAK CENTAR | TEOČAK | TUZLA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.38 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3640 | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TEŠANJ | TEŠANJ | ZENICA | [6 empty] | MATISA | P40 MAUWIN | 42,50 | PERKINS F4063 | STAMFORD | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1069 | 2002
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TI A. POLJE DATA CENTAR | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P500E1 | 500,00 | PERKINS 2806C-E16TAG1-M | LEROY SOMER LL6014F-G | DSE 7410 | DA | 10.10.1.11 | STACIONARNI | 400 | FGWRPES1HLPS03645 | 2005
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TKC ISKRA | MOSTAR | MOSTAR | [6 empty] | TESSARI | IDGS-IVE125 / MK | 125,00 |  |  |  | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 200 |  | 1996
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TKC KONJIC | KONJIC | MOSTAR | [6 empty] | TORPEDO RIJEKA | 45355 M85-4 C | 206,00 | TORPEDO RIJEKA | RADE KONČAR | INTELILITE AMF 25 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 376073-170235 | 1981 | [5 empty] | NADLEŽNOST BH POŠTE
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TKC KONJIC | KONJIC | MOSTAR | [6 empty] | MATISA | P 130 MAUSP | 136,00 | PERKINS 1006-6TAG | STAMFORD UC. I274E1 |  |  |  | STACIONARNI | 2000 |  | 2003
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TRAMOŠNICA | GRADAČAC | TUZLA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.40 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3642 | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TRAVNIK | TRAVNIK | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P150E | 150,00 | PERKINS 1006-6TW (YDU908985T) | LEROY SOMER LL3014F | DSE 7410 MKII | DA | 10.10.6.4 | STACIONARNI | 300 | FGWPEP05TC0A14394 | 2009
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TRAVNIK | TRAVNIK | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P13.5-4 | 13,80 | PERKINS GK 65861 U | LEROY SOMER LL1014H | DCP10M | NE |  | MOBILNI | 60 | FGWPEP15KD3L02351 | 2009
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TREBAČKO BRDO | TEŠANJ | ZENICA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.202 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TREBEVIĆ | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU379084X) | LEROY SOMER LL1014S | DSE 7420 | DA | 10.41.0.248 | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21LAMU04693 | 2015 | [5 empty] | stanje na 16.10.2020. broj sati rada: 182,38h, stanje goriva 140cm
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TURBE | TURBE | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P18-6 | 18,00 | PERKINS 404D-22G1 |  | DCP10 | NE |  | STACIONARNI | 60 | FGWPEP42LMWP00196 | 2013
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TUZLA | TUZLA | TUZLA | [6 empty] | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 | TCP1000 | NE |  | MOBILNI | 55 |  | 2021
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TUZLA TKC | TUZLA | TUZLA | [6 empty] | ULJANIK | AGD 571-12V71-K0633 | 215,00 | AGD 571-12V71-KO633 | SIEMENS S4 06 4-K0570 | DSE 7420 MKII | NE |  | STACIONARNI | 1500 | 367 | 1974
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TUŠNICA | TOMISLAVGRAD | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P27SS | 27,00 | PERKINS |  |  | NE |  | STACIONARNI | 175 |  | 2002
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TUŠNICA | TOMISLAVGRAD | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P27SS | 27,00 | PERKINS |  |  | NE |  | STACIONARNI | 175 |  | 2002
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | TUŠNICA | TOMISLAVGRAD | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | LEROY SOMER LL1014S | DSE 7420 | DA | 10.10.6.2 | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21LAMU05357 | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | UPRAVNA ZGRADA - FRANCA LEHARA 7 | CENTAR | SARAJEVO | [6 empty] | MATISA | PM1 450 AD | 450,00 | PERKINS 2506C-E15TAG1 | MECC ALTE ECO40 2S/4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.1.12 | STACIONARNI | 950 | MM 13528 | 2013 | [5 empty] | 15.02.2023. Izvršena montaža strujnih transformatora za potrebe kontrole i praćenja električnih parametara DEA 10.11.2022. izvršena zamjena kontrolera DSE 7320 sa DSE 7420 MKII. Agregat dodan u nadzor. Ip adresa 10.10.1.12 11.11.2020. izvršena zamjena sta
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US BOSANSKA KRUPA | BOSANSKA KRUPA | BIHAĆ | [6 empty] | IVECO-TESARI | IVE100 | 100,00 | IVECO TESSARI |  | NE | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 300 |  | 1996
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US BOSANSKA KRUPA | BOSANSKA KRUPA | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | DM1 135 AD | 135,00 | DEUTZ 13027701 | SINCRO SK 225 LM | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 2452 | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US CAZIN | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | DM1 135 AD | 135,00 | DEUTZ 13027701 | SINCRO SK 225 LM | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 2451 | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US GORNJA SANICA | KLJUČ | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | B10000TDE | 10,00 | LOMBARDINI 25 LD 425/2 B1 | SINCRO ET 2L BS |  | NE |  | MOBILNI | 10 | MT2153 | 2005
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US KAMENICA | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | B 700 TDE | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS |  | NE |  | MOBILNI | 5 | 2182264 | 2005
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US KLJUČ | KLJUČ | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | JDM1-80AD | 80,00 | JOHN DEERE 4045 | MARELLI MJB 225 SA4 | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 1000 | 4095 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US KLJUČ | KLJUČ | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | MB-B7000LS1-7 | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | Sincro ET2MCS |  | NE |  | MOBILNI | 5 | MB2276 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US SANSKI MOST | SANSKI MOST | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | B 7000 TDE | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS | NE | NE |  | MOBILNI | 5 | 5252437 | 2005
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US SANSKI MOST | SANSKI MOST | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | DM1 135 AD | 135,00 | DEUTZ 13027701 | SINCRO SK 225 LM | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 2455 | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US SANSKI MOST | SANSKI MOST | BIHAĆ | [6 empty] | FG WILSON | P40 | 40,00 | PERKINS H3 DB2435-4759 |  | NE | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 150 | Y4739B/003
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US STIJENA | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | --- | 5,00 | PERKINS | SINCRO ET2M-S | NE | NE |  | MOBILNI | 5
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | US ĆORALIĆI | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | GENELEC | GENELEC GLW3-20 | 16,00 | LOMBARDINI LDW 1003/B1 | SINCRO FT2MDR |  | NE |  | MOBILNI | 50 | 8112768 | 2008
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | V. VIDOVA | MOSTAR | MOSTAR | [6 empty] | PERKINS-STANFORD | P75 M | 72,00 | PERKINS 1004A-44 |  | DSE 7320 | NE |  | STACIONARNI | 600 | MT2112 | 2004
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VELIKA GOMILA | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | P 70 MAT | 70,00 | PERKINS U984201G | STAMFORD UCD224F | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 10000 | 3712H07A | 2003
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VELIKA KLADUŠA | VELIKA KLADUŠA | BIHAĆ | [6 empty] | FG WILSON | P110E_PWP10 | 110,00 | PERKINS 1006-6TG | Leroy Somer LL 3014B | DSE | DA |  | STACIONARNI | 1000 | 10395 | 2005
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VELIKI ŽEP | HAN PIJESAK | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | MARELLI MJB 160 MB4 | DSE 7420 | DA | 10.10.1.55 | STACIONARNI | 1000 |  | 2018 | [5 empty] | 15.10.2020. nasuto gorivo (stanje 91%). Broj sati rada 705,17 h 13.10.2020. agregat radio oko 7h 30min (stanje goriva 67%).
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VINAC | JAJCE | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P13.5-6 | 12,00 | PERKINS 403D-15G | LEROY SOMER LL1114D | DCP10 | NE |  | STACIONARNI | 200 | FGWPEP41CMWO00147 | 2012
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VISIBABA | CAZIN | BIHAĆ | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.71 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21JAMU 07040 | 2020
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VISOKO | VISOKO | ZENICA | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 100,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G | TESARI | NE |  | STACIONARNI | 150 |  | 1999
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VOGOŠĆA | SARAJEVO | SARAJEVO | [6 empty] | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G | DEEP SEA ELECTRONICS | DA |  | STACIONARNI | 1000 | C070993-03/325592 | 1997
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VOLJICE | GORNJI VAKUF | TRAVNIK | [6 empty] | BOSCH | BOSCH 8000 | 5,50 | BRIGS&STRATTON 185432 |  |  | NE |  | MOBILNI | 10 | FD268 | 1998
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VRANA | BUGOJNO | TRAVNIK | [6 empty] | FG WILSON | P18-4 | 18,00 | PERKINS 404D-22G1 | LEROY SOMER LL1014L | DSE 7420 | DA | 10.10.6.3 | STACIONARNI | 600 | 250586/003 | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | VUKOVINE | KALESIJA | TUZLA | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.7 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | PR2019033006 | 2019
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZAVIDOVIĆI | ZAVIDOVIĆI | ZENICA | [6 empty] | FG WILSON | P135-1 | 135,00 | PERKINS 1006TAG | LEROY SOMER LL3014F | DSE 7420 | NE |  | STACIONARNI | 340 | FGWPEP25PEMV | 2015
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZEBINA ŠUMA | GORAŽDE | SARAJEVO | [6 empty] | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.24.53 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2020 | [5 empty] | 95Ah baterija montirana 12.2020
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZENICA | ZENICA | ZENICA | [6 empty] | MATISA | P450 AU WIN | 450,00 | PERKINS 3008-TA63 | STAMFORD BS5000 | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 2000 | P212-001/01 | 2001
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZENICA | ZENICA | ZENICA | [6 empty] | FG WILSON | P550-3 | 550,00 | PERKINS 2506A-E15TAG2 | FG WILSON FG29A400 | DSE 8610 MKII | DA | 10.10.20.110 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 |  | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZENICA | ZENICA | ZENICA | [6 empty] | FG WILSON | P550-3 | 550,00 | PERKINS 2506A-E15TAG2 | FG WILSON FG29A400 | DSE 8610 MKII | DA | 10.10.20.111 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 |  | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZGRADA CTK | GORAŽDE | SARAJEVO | [6 empty] | KUNER/TESSARI | Tessari IDGS-IVE105/PTT | 105,00 | IVECO aifo 8061.SI.25 |  | Energia Tessari | NE |  | STACIONARNI | 1000 | 33715-1034 | 1999 | [5 empty] | 03.2023. izvršena zamjena start baterije
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZVIZDAJA | DRVAR | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | U57462P | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZVIZDAJA | DRVAR | BIHAĆ | [6 empty] | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | U571462P | 2010
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ZVORNIK | ZVORNIK | TUZLA | [6 empty] | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.9 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | PR2019033007 | 2019
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ČELIĆ | ČELIĆ | TUZLA | [6 empty] | MATISA | LTE 16 SS | 16,00 | LOMBARDINI LDW 903/B1 | SINCRO FT2MBS | TE803 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 260 | MM 2016 | 2002
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ČUBREN | KISELJAK | TRAVNIK | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.6.80 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ŠATOROVA GOMILA | ČAPLJINA | MOSTAR | [6 empty] | FG WILSON | P50-1 | 50,00 | PERKINS 1103A-33TG1 |  | DSE 7320 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 200 | FGWPEP22EBMU03444 | 2011
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ŠERIĆI | ZENICA | ZENICA | [6 empty] | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.204 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2022
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ŠIBOVI | BANJA LUKA | ZENICA | [6 empty] | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1453-V3230F572T | FG WILSON 533-1 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.200 | U IZOL. KUĆIŠTU | 55 | FGWPEP21PAMVO4992 | 2014
Postoji (U inventaru) | 0 | NO_MATCH | ŽIVINICE | ŽIVINICE | TUZLA | [6 empty] | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-14-0607 | 2001 | [5 empty] | NADZOR: DIAL-UP
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | AERODROM_GP | Ilidza | Sarajevo | FBiH | 18.3397 | 43.8258 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 76 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BABANOVAC_BRDO | Travnik | Travnik | FBiH | 17.5406 | 44.3206 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 352 | [13 empty] | Prioritet za agregat 3 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA |  | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BANOVICI_SELO | Banovici | Tuzla | FBiH | 18.454 | 44.4061 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 862
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BHRTV_DOM | Novi Grad SA | Sarajevo | FBiH | 18.3538 | 43.8481 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 923 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BIHAC_BANKA | Bihac | Bihać | FBiH | 15.8686 | 44.8162 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 25 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 80 | FUZZY | BLAGAJ_MATERA | Mostar | Mostar | FBiH | 16.4628 | 45.0362 | GSM/LTE | 1 | 2004 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA | NE |  | MATERA Zahtjevnija montaža.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BOLNICKA | Centar SA | Sarajevo | FBiH | 18.4185 | 43.8682 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 75 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BORIKE | Rogatica | Goražde | FBiH | 19.1178 | 43.9079 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 993
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BOSANSKA_KRUPA | Bos. Krupa | Bihać | FBiH | 16.1703 | 44.889 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 141 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | NE, nema pristupnog puta |  |  | Neograđen objekat u vlasništvu BHTelecom-a.. Nema pristupnog puta ka lokaciji i nemoguće za održavanje.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BRATUNAC | Bratunac | Tuzla | RS | 19.3156 | 44.2001 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 204 | [13 empty] | Već ima agregat | ima agregat |  |  | novi ispravljač i baterije 2024.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BUCEVCI | Buzim | Bihać | FBiH | 16.056 | 45.0911 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1136 | [13 empty] | Prioritet za agregat 3 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m |  |  | Ograda odmah uz kontejner.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BUSOVACA | Busovača | Travnik | FBiH | 17.8733 | 44.0977 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 785 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA |  | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BUTUROVIC_POLJE | Konjic | Mostar | FBiH | 17.8079 | 43.7286 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 94 | [17 empty] | POSTA IP Cvoriste bez RR veza, 1 MPLS, 1 MDWDM, 5 BS, 7 DSLAM, 1 VK, 8 MPLS linkova Zamijenjene baterije
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | BUZIM | Buzim | Bihać | FBiH | 16.0319 | 45.0675 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 139 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA |  | U zakupu kod RTV oprema u njihovom objektu. U istoj prostoriji sva zajednička oprema. Imamo brojilo nemamo izdvojen prostor.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | CAPLJE | Sanski Most | Bihać | FBiH | 16.7023 | 44.7288 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1188 | [13 empty] | Prioritet za agregat 3 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m |  |  | Ograda odmah uz kontejner. Siteshare sa Eronet (kod nas Eronet)
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | CAVKUNOVIC | Bihac | Bihać | FBiH | 15.8793 | 44.8324 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1383 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA | DA |  | Outdoor BS. U zakupu u zidanoj prostoriji.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | CELIC | Celic | Tuzla | FBiH | 18.7978 | 44.7251 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 108 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | U zidanom objektu RTV, neograđeno nema mogućnost montaže agregata | NE |  | Nema mogućnosti montaže.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | COJLUK | Bos. Krupa | Bihać | FBiH | 16.1357 | 44.8836 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1086 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m |  |  | Ograda odmah uz kontejnerr.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | CORALICI | Cazin | Bihać | FBiH | 15.8879 | 44.975 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 869 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 3 | DA, ograda je uz objekat ali je prarcela u vlašništvu BH Telecoma veća od ograđenog prosotra. |  |  | Ograda odmah uz kontejner. Kod nas Mtel i Eronet. Parcela u vlasništvu BHTelecoma.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | DEVETINE | Laktaši | Zenica | RS | 17.3994 | 44.8647 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 327 | [17 empty] | 8 BS
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | DOBRINJA | Novi Grad SA | Sarajevo | FBiH | 18.347 | 43.8285 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 9 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija. | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | DOLAC_NA_LASVI | Travnik | Travnik | FBiH | 17.6884 | 44.2217 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1036 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA |  | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | DVAKUF | Donji Vakuf | Travnik | FBiH | 17.396 | 44.1474 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 68 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA |  | BAGINA_STRANA Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | FOČA | Foča | Sarajevo | RS | [18 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | NEMA MJESTA |  | Predmet dislokacije | Predmet dislokacije
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | FTTE_HAN_BILA | Travnik | Travnik | FBiH | [22 empty] | Montaža uz Zidani objekat. U naseljenom mjestu. Potreban veći nivo zaštite od buke (Super Silent vanjsko kućište)
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | GACKO | Gacko | Mostar | RS | 18.5369 | 43.1749 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 201 | [17 empty] | Ograđeno 10x12 m. kontejner pored stuba. Prostor nije problem
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | GLAVICA | Bihac | Bihać | FBiH | 15.8432 | 44.8183 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 260 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 3 | Nema prostora za montažu DEA | DA |  | Lokacija nema dozvole i neće se moći pribaviti urbanistička za DEA. Lokacija nije fizički na ucrtanoj parceli. Sa nama u Siteshare Eronet i Mtel. Baterije 2024.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | GORNJA_JOSANICA | Vogosca | Sarajevo | FBiH | 18.347 | 43.9038 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1187 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA |  |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | GRACANICA | Gračanica | Tuzla | FBiH | 18.3094 | 44.7052 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 99 | [13 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Planirano (2026-2027) | 89 | FUZZY | GRBAVICA_STADION | Novo Sarajevo | Sarajevo | FBiH | 18.388 | 43.8461 | GSM/LTE | 1 | 1885 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija.
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | HADŽIĆI CENTAR | Hadžići | Sarajevo | FBiH | [18 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | NEMA MJESTA |  | / | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | HAMANDZICI | Travnik | Travnik | FBiH | 17.4542 | 44.2826 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 759 | [17 empty] | 11 BS RR LINKOVIMA (5 DIREKTNO, 3 ZAŠTITNA, 3 KASKADNO), RR i prenos zasebno napajanje
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | HASE | Bijeljina | Tuzla | RS | 19.1816 | 44.7389 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1201 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA | NE |  | RAZDVOJENO MPLS I RAN NAPAJANJE, POSEBAN MTS KABINET ZA PRENOS. MPLS uređaj spojen na BLVD oba sistema (dodatna autonomija)
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | HIGHBUILDING | Banja Luka | Zenica | RS | 17.1901 | 44.7713 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 167 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA |  | osmi sprat poslovne zgrade zakup objekta | Osmi sprat poslovne zgrade zakup objekta
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | HINJEVAC | Višegrad | Goražde | RS | 19.2022 | 43.7018 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 670 | [17 empty] | Prenos i RR imaju zasebno napajanje. 13 BS (preko manjih čvorišta Meremišlje, Rudine, Vijarac i Višegrad);
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | HOLIDAY_INN | Centar SA | Sarajevo | FBiH | 18.4038 | 43.8562 | GSM/UMTSL(FM) | 1 | 259 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA |  | / | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | HONDICI | Konjic | Mostar | FBiH | 17.8999 | 43.7019 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 88 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA | DA
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | HUMAC | Trebinje | Mostar | RS | 18.3254 | 42.694 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 787 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA | DA
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | JABLANICA | Jablanica | Mostar | FBiH | 17.7699 | 43.6587 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 86 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA | DA |  | KRIZ uz značajnije građ. radove PREBACICE SE AGREGAT SA KARAŠNICE
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | JAJCE | Jajce | Travnik | FBiH | 17.2587 | 44.3351 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 186 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA, Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA |  | CUSINE Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | JANJA | Bijeljina | Tuzla | RS | 19.2419 | 44.6555 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 226 | [13 empty] | Već ima agregat | ima agregat |  |  | novi ispravljač i baterije 2024.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | JELAH | Tesanj | Zenica | FBiH | 17.9612 | 44.6445 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 342 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA, ima mogućnost | NE | U vlasništu imamo 100 m2, moguće je instalirati AG | SUBASICI U vlasništvu imamo 100 m2, moguće je instalirati agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | JELICA | Prozor | Mostar | FBiH | 17.6843 | 43.7639 | GSM/LTE | 1 | 509 | [17 empty] | Nema mogućnost montaže, 7 BS, 1 VK, 1 DSLAM
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KAKANJ | Kakanj | Zenica | FBiH | 18.124 | 44.129 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 60 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom |  | Zakup; provjeriti mogućnost monaže agregata između objekta i stuba | Zakup
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KALESIJA | Kalesija | Tuzla | FBiH | 18.8023 | 44.4752 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 107 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | ima prostora | DA |  | PATKOVO_BRDO Zamijenjene baterije. Novi Eaton ispravljač i nove baterije iz 2024., dobra autonomija, za razmatranje
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KISELJAK | Kiseljak | Travnik | FBiH | 18.073 | 43.9408 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 216 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA |  | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KLJUC | Ključ | Bihać | FBiH | 16.7837 | 44.5398 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 67 | [17 empty] | LUBICA 10xBS+1xW3P
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KOMUSINA | Teslić | Zenica | RS | 17.8918 | 44.5301 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1078 | [17 empty] | 6 BS
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KOSEVO_SJEVER | Centar SA | Sarajevo | FBiH | 18.4099 | 43.8741 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 8 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA |  | /
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KOZARAC | Prijedor | Bihać | RS | 16.8322 | 44.9714 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 412 | [17 empty] | 13xBS+1xGIA+(Telecom centar)+(MPLS prsten)
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KRNDIJA | Tesanj | Zenica | FBiH | 17.9898 | 44.6204 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 898 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA, ima mogućnost | NE | u vlasništvu imamo 100 m2, moguće instalirati AG | u vlasništvu imamo 100 m2, moguće instalirati AG
Planirano (2026-2027) | 84 | FUZZY | KRUSCICA_ZE | Visoko | Zenica | FBiH | 18.1914 | 44.0077 | GSM/UMTSL(FM) | 1 | 162 | [17 empty] | 1 MPLS, 11 BS, 9 DSLAM, 2 MPLS linka
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | KULEN_VAKUF | Bihać | Bihać | FBiH | 16.106 | 44.5741 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 401 | [17 empty] | 4xBS+1xFTTC+1xVK , RR zasebno napajanje
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | LANISTE | Ključ | Bihać | FBiH | 16.658 | 44.5528 | GSM/LTE | 1 | 1253 | [17 empty] | 5xBS+1xVK
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | LAZICI | Bos. Dubica | Bihać | RS | 16.7961 | 45.1365 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 414 | [17 empty] | 9xBS , RR zasebno napajanje
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | LEOTAR | Trebinje | Mostar | RS | 18.3439 | 42.7449 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 128 | [17 empty] | Nema mogućnost montaže, 1 MPLS, 9 BS, 1 VK, 3 MPLS linka
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | LIVNO | Livno | Travnik | FBiH | 17.0042 | 43.8276 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 185 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | nema prostora za montažu DEA | DA |  | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | LJUTOC | Bihać | Bihać | FBiH | 16.042 | 44.6766 | GSM/LTE | 1 | 155 | [17 empty] | 8xBS+1xFTTC+(internet za migrantski kamp)+2xVK+(MPLS prsten)
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | LUKAVAC CENTAR | Lukavac | Tuzla | FBiH | [18 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | NE, nema mogućnost montaže agregata |  |  | Potkrovlje zgrade Dženex doo, nema mogućnost montaže agregata
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | MALA_LISA | Cazin | Bihać | FBiH | 15.915 | 44.9668 | GSM/LTE | 1 | 1622 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | MALJEVAC | Velika Kladusa | Bihać | FBiH | 15.8015 | 45.1954 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1451 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA, ograda je uz objekat ali je zakup 10mx10m | DA |  | Zakup. Ograda odmah uz kontejner. Prenos ide s BS Velika Kladuša. Teren oko lokacije u nagibu.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | MERKUR | Novi Grad SA | Sarajevo | FBiH | 18.3673 | 43.8485 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 498 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA |  | /
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | MODRAC | Lukavac | Tuzla | FBiH | 18.4377 | 44.5062 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 115 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | DA | DA |  | MODRAC zamijenjene baterije LOKACIJA ZAMIJENJENA SA BANOVICI_SELO KOJA JE UVRSTENA U IP
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | MOSTRE | Visoko | Zenica | FBiH | 18.1331 | 44.0208 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 309 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom |  | Vjerovatno postoji mogućnost dokupa od zakupodavca NK Moštre | Zakup, ugrađen i FNE sistem kao podrška
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | MRKONJIC_GRAD | Mrkonjić Grad | Travnik | RS | 17.0935 | 44.4248 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 215 | [17 empty] | GRABEZ 13 BS RR LINKOVIMA (7 KASKADNO, 6 DIREKTNO)
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | NEUM | Neum | Mostar | FBiH | 17.5992 | 42.9178 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 261 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA, pokretni agregat na točkovima | NE |  | Site sharing sa Eronetom.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | OBODNICA | Tuzla | Tuzla | FBiH | 18.6452 | 44.6105 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 525 | [17 empty] | IPMPLS, FTTC, 6BS
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | ODŽAK | Odzak | Tuzla | FBiH | [18 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | NE, nema mogućnost montaže agregata |  |  | Krov stanbene zgrade. Nema mogućnosti montaže.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | OTOKA | Bos. Krupa | Bihać | FBiH | 16.1932 | 44.9592 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 151 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 3 | Nema prostora za montažu DEA |  |  | U zakupu kod televizije oprema u njihovom objektu. Imamo brojilo nemamo izdvoijen prostor. U istoj prostoriji sva zajednička oprema.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | POTOCI | Mostar | Mostar | FBiH | 17.8764 | 43.414 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 84 | [17 empty] | POSTA Unutrašnja montaža
Planirano (2026-2027) | 88 | FUZZY | POTOČARI | Srebrenica | Tuzla | RS | 19.3058 | 44.1464 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 721 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | NE, nema mogućnost montaže agregata |  |  | Na lokaciji dva ispravljačka sistema, zaseban prenos uvezan u IP daljinski nadzor
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | PROZOR | Prozor | Mostar | FBiH | 17.589 | 43.8389 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 507 | [13 empty] | Prioritet za agregat 3 | DA | DA |  | Ograda odmah uz kontejner. Nema mogućnosti montaže agregata.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | RAJCI | Gornji Vakuf | Travnik | FBiH | 17.5681 | 43.9685 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 360 | [17 empty] | ATN950D_PE_RAJCI-STUB, 12 BAZNIH STANICA RR LINKOVIMA, 2 VELIKA KORISNIKA - ME3400 BINGO RR LINKOM, 4 DSLAM UREĐAJA - 2 RR LINKOM, 2 OPTIKOM
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | SAPNA_MAHMUTOVICI | Sapna | Tuzla | FBiH | 19.0282 | 44.5142 | GSM/LTE | 1 | 1952 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 |  |  | sav saobraćaj iz Podrinja je prebačen preko ove lokacije | MTS9402 ispod STUBA. Vlasnik lokacije privatno lice, potreban i veći kapacitet baterija. Montirane 3x150Ah Li baterije, teret cca 15 A. AUTONOMIJA 24 h. NA BLVD je PRENOSNA OPREMA (dodatna autonomija).
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | SARAJEVO_CITY_CENTAR | Centar SA | Sarajevo | FBiH | 18.4085 | 43.8552 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1169 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | SATOROVICI | Brčko Distrikt | Tuzla | BD | 18.7792 | 44.7571 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 852 | [17 empty] | 12BS
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | SITOMIR | Ljubuški | Mostar | FBiH | 17.5483 | 43.2055 | GSM/LTE | 1 | 731 | [17 empty] | 1 MPLS, 18 BS, 14 VK, 6 MPLS linkova
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | SJENJAK | Tuzla | Tuzla | FBiH | 18.7081 | 44.533 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 492 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | nema prostora | DA |  | Baterije iz 2017 godine, novim IP predviđena zamjena, 2024. godine izvršena zamjena modula Vane Eaton
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | SOLINA_CENTAR | Tuzla | Tuzla | FBiH | 18.6885 | 44.5505 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 863 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 3 | nema prostora | DA |  | autonomija 9 sati, zadnja u kaskadi
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | SREBRENICA CENTAR | Srebrenica | Tuzla | RS | [18 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | NE, nema mogućnost montaže agregata |  |  | BS montirana na Džamiji
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | SREBRENIK | Srebrenik | Tuzla | FBiH | 18.4907 | 44.7063 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 100 | [13 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | STUPSKO_BRDO | Ilidza | Sarajevo | FBiH | 18.3243 | 43.8396 | GSM/LTE | 1 | 1695 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | Nema prostora za montažu DEA |  | Predlažemo ubacivanje dodatnih baterija.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TEKIJA | Mostar | Mostar | FBiH | 17.8209 | 43.3272 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 82 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | nema mjesta za montažu DEA |  |  | objekat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TEOCAK_CENTAR | Teočak | Tuzla | FBiH | 18.9858 | 44.6032 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 851 | [13 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TESANJ | Tesanj | Zenica | FBiH | 17.9808 | 44.6126 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 61 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom |  | Zidani objekat zakup, potrebno dokupiti 2-3 m2 za AG | Nema mogućnost montaže. Zidani objekat zakup, potrebno dokupiti 2-3 m2 za agregat.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TESANJKA | Usora | Zenica | FBiH | 18.007 | 44.6768 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1186 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom |  | Imamo pravo korištenja 120m2,, koristimo cca. 65m2
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | TKC TUZLA | Tuzla | Tuzla | FBiH | [18 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Planirano (2026-2027) | 80 | FUZZY | TKC ZENICA | Zenica | Zenica | FBiH | 17.9281 | 44.211 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1348 | [13 empty] | Već ima agregat | DA |  | Postoji agregat | Postoji agregat
Planirano (2026-2027) | 82 | FUZZY | TKC_BIJELJINA | Bijeljina | Tuzla | RS | 19.2176 | 44.7582 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 213 | [13 empty] | Prioritet za agregat 3 | NE, nema mogućnost montaže agregata |  |  | BS u TKC MTel-a Bijeljina, Nema mogućnosti montaže.
Planirano (2026-2027) | 80 | FUZZY | TKC_CAPLJINA | Čapljina | Mostar | FBiH | 17.7026 | 43.1116 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 179 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | nema mjesta za montažu DEA | NE |  | u zakupu, provjeriti ima li eronet/posta agregat
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | TKC_GORAZDE | Goražde | Sarajevo | FBiH | [18 empty] | Već ima agregat |  |  |  | planirana zamjena postojećeg DEA kroz IP
Planirano (2026-2027) | 80 | FUZZY | TKC_GRADISKA | Bos. Gradiška | Zenica | RS | 17.2544 | 45.1453 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 177 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | nema mogućnost montaže DEA |  | Zakup objekta, prostorija na II sprat objekta; provjeriti da lizakupodavac ima agregat i mogućnost aneksiranja ugovora | Zakup objekta, II sprat objekta
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | TKC_ILIDZA | Ilidža | Sarajevo | FBiH | [18 empty] | Već ima agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TKC_KALESIJA | Kalesija | Tuzla | FBiH | 18.8748 | 44.4417 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1021 | [13 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | TKC_OLOVO | Olovo | Zenica | FBiH | [18 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TKC_PRNJAVOR | Prnjavor | Zenica | RS | 17.6645 | 44.87 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 165 | [13 empty] | Prioritet za agregat 3 | nema mogućnost montaže DEA |  | Zakup zemljišta na lokaciji za Kontejner, provjeriti da li zakupodavac ima agregat i mogućnost aneksiranja ugovora | Zakup zemljišta na lokaciji za kontejner, provjeriti da li zakupodavac ima agregat
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | TOMISLAVGRAD RUDINE | Tomislavgrad | Travnik | FBiH | [18 empty] | Prioritet za agregat 2 | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA |  | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TOPOVINA_STOLAC | Stolac | Mostar | FBiH | 17.956 | 43.0857 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 916 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA | DA
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | TRAVNIK_TKC | Travnik | Travnik | FBiH | [18 empty] | Već ima agregat |  |  |  | Na lokaciji ima agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TURBE | Travnik | Travnik | FBiH | 17.5935 | 44.2543 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 147 | [13 empty] | Prioritet za agregat 2 | Na lokaciji ograđen manji prostor od zakupljenog, tako da je potrebno samo pomjeriti ogradu i proširiti temelj | DA | Lokacija je dominantna i ima veliku zonu pokrivanja. Zemljište je u vlasništvu BH Telecoma. | Lokacija je pristupačna i mislim da nije potrebno imati stalno agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | TUZLA_CENTAR | Tuzla | Tuzla | FBiH | 18.6388 | 44.5324 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 300 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | U krugu poštanskog centra, zakup ima prostora | DA |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | VELIKA_KLADUSA | Velika Kladusa | Bihać | FBiH | 15.802 | 45.1773 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 58 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | Prostora oko objekta ima dovoljno ali je ugovorena montaža samo Kontejnera. Montaža agregata vjerovatno će uzrokovati povećanje cijene zakupa. | DA |  | KESEROVICA_BRDO Na lokaciji smo u zakupu. Skup zakup od RTV. Na geoportalu nemamo ucrtanu parcelu. Baterije 2024. Vidjeti rješavanje i dodatne podnaponske za prenos. , Zamijenjene baterije
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | VIDIKOVAC | Banovici | Tuzla | FBiH | 18.5251 | 44.4098 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 1336 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 1 | Nema prostora za montažu DEA | DA |  | Gradske lokacije, nema prostora za montažu, pokrivanje pokretnim agregatom u slučaju potrebe.
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | VITEZ_VBUKOVICA | Travnik | Travnik | FBiH | [22 empty] | TRAVNIK ASR920_PE_V_BUKOVICA-STUB, 6 BAZNIH STANICA RR LINKOVIMA, 3 DSLAM UREĐAJA - 2 RR LINKOM, 1 OPTIKOM, 4 VELIKA KORISNIKA - 3 RR-om, 1 OPTIKOM
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | VRAPCICI | Mostar | Mostar | FBiH | 17.8617 | 43.3735 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 353 | [13 empty] | Bila Prioritet za agregat 2 | nema mjesta za montažu DEA |  |  | ograda uz sami kontejner
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | ZAVIDOVICI | Zavidovići | Zenica | FBiH | 18.169 | 44.4238 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 65 | [17 empty] | KLEK 9 BS i 2 FTTC
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_MATCH | ZEBINA SUMA | Foča Ustikolina | Sarajevo | FBiH | [18 empty] | Već ima agregat |  |  | Predmet dislokacije, trenuntno na lokaciji ima agregat | RTV, postoji agregat
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | ZEPCE | Zepce | Zenica | FBiH | 18.0425 | 44.42 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 560 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | nema mogućnost montaže DEA, pod zakupom |  | Lokacija nije pod zakupom, koristi se cca65m2, a kupljeno je 95m2 zemljišta. | Montiramo pokretni agregat.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | ZLATAR | Konjic | Mostar | FBiH | 17.987 | 43.6554 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 784 | [13 empty] | Prioritet za agregat 1 | DA | DA |  | Stub sa zategama.
Planirano (2026-2027) | 100 | EXACT | ZVORNIK | Zvornik | Tuzla | RS | 19.1019 | 44.3624 | GSM/UMTS/LTE | 1 | 228 | [13 empty] | Već ima agregat | ima agregat
Planirano (2026-2027) | 0 | NO_NAME