## Export
ID | Nadležnost | Mjesto | Naziv Objekta | Vrsta Objekta | Tip Lokacije | Proizvođač | Tip | Snaga (kVA) | Motor | Generator | Transfer panel tip | Upravljačka Jedinica | Nadzor | IP adresa | Izvedba | Kapacitet spremnika (l) | Serijski Broj | Godina Proizvodnje | Kapacitet baterije (Ah) | Napon (V) | Godina baterije | Trajanje garancije do | Zadnji servis | Napomena | Evidentirano | Evidentirao
100133 | BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | Na prikolici |  | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 |  | DSE 4520 MKII | NE |  | MOBILNI | 55 | CAT00C22HGBY11868 | 2021 | 100 | 12 | 2021
100137 | BIHAĆ | BIHAĆ | BIHAĆ | Zidani | TKC | FG WILSON | P300-5 | 300,00 | PERKINS 1506A-E88TAG4 | FG26A230 | ATI 630 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.34 | STACIONARNI | 2000 | FGWPSG02LPC501234 | 2021 | 190 | 24 | 2021
100053 | BIHAĆ | BIHAĆ | HOST BIHAĆ CENTAR | Zidani | HOST | MATISA | P130 MAUSP | 136,00 | PERKINS 1006-6TAG | MARELLI MJB 250 MA4 | DA | TE 804 | DA |  | STACIONARNI | 1000 | 12040 | 2005 | 110 | 12
100045 | BIHAĆ | BIHAĆ | HOST TKC BIHAĆ | Zidani | HOST | GENELEC | GENELEC GLW3-20 | 16,00 | LOMBARDINI LDW 1003/B1 | SINCRO FT2MDR |  | NE | NE |  | MOBILNI | 50 | 5707147 | 2009 | 55 | 12
100050 | BIHAĆ | BIHAĆ | HOST TKC BIHAĆ | Zidani | HOST | MATISA | P 130 MAUSP | 136,00 | Perkins 1006 6 TAG | STAMFORD UC. I274E1 | NE | TE 21447 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | 0791173J | 2003 | 55 | 12
100052 | BIHAĆ | BIHAĆ | HOST TKC BIHAĆ | Zidani | TKC | MATISA | MB-B7000LS1-7 | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 | MB2275 | 2008 | 55 | 12
100066 | BIHAĆ | BIHAĆ | HOST TKC BIHAĆ | Na prikolici |  | IVECO-TESARI | IDGS-IVE125 | 125,00 | IVECO TESSARI 8061 SRI 26.05 A 550 |  | NE | NE | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 300 | 33601-1015 | 1996 | 200 | 12
100054 | BIHAĆ | BIHAĆ | OZIMICE II | Zidani | FTTE | FG WILSON | P30 | 30,00 | PERKINS 1103A-33 (DJ51323) | LEROY SOMER LL1014S | Energoinvest | DSE 5220 | DA |  | STACIONARNI | 200 | DJ51323 | 2010 | 75 | 12
100055 | BIHAĆ | BOSANSKA KRUPA | US BOSANSKA KRUPA | Na prikolici |  | IVECO-TESARI | IVE100 | 100,00 | IVECO TESSARI |  | NE | NE | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 300 |  | 1996 | 110 | 12
100067 | BIHAĆ | BOSANSKA KRUPA | US BOSANSKA KRUPA | Zidani | FTTE | MATISA | DM1 135 AD | 135,00 | DEUTZ 13027701 | SINCRO SK 225 LM |  | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 2452 | 2014 | 200 | 24
100056 | BIHAĆ | BOSANSKI PETROVAC | BOSANSKI PETROVAC | Zidani | FTTE | FG WILSON | XP88E1 | 88,00 | PERKINS RS51306 | Leroy Somer LL 2014L | Energoinvest | DSE | DA |  | STACIONARNI | 420 | GTS00526 | 2005 | 110 | 12
100113 | BIHAĆ | BUŽIM | BUŽIM 1 | Zidani | FTTE | ULUGUC | UG-PR22 | 22,00 | PERKINS 404A-22G1 | GENSAN GSA274L/4 | DA | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.70 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | U 949168 D - 11531 | 2018 | 75 | 12
100057 | BIHAĆ | BUŽIM | BUŽIM STARI | Zidani | FTTE | MATISA | MB-RS2-12000TDSE | 15,60 | LOMBARDINI | SINCRO |  | NE | NE |  | MOBILNI | 12 | 5771955 | 2011 | 55 | 12
100070 | BIHAĆ | CAZIN | OSTROŽAC | Zidani | FTTE | MATISA | WFM R130 TDE | 7,00 | RUGGENINI RD 210 |  | NE | NE | NE |  | MOBILNI | 20 | 01 22734 | 2000 | 55 | 12
100065 | BIHAĆ | CAZIN | SKOKOVI | Zidani | RRst | MATISA | MB-B7000LSI-7 | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 | 2182264 | 2008 | 55 | 12
100068 | BIHAĆ | CAZIN | US CAZIN | Zidani | FTTE | MATISA | DM1 135 AD | 135,00 | DEUTZ 13027701 | SINCRO SK 225 LM |  | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 2451 | 2014 | 200 | 24
100043 | BIHAĆ | CAZIN | US ĆORALIĆI | Zidani | FTTE | GENELEC | GENELEC GLW3-20 | 16,00 | LOMBARDINI LDW 1003/B1 | SINCRO FT2MDR |  |  | NE |  | MOBILNI | 50 | 8112768 | 2008 | 55 | 12
100047 | BIHAĆ | CAZIN | US KAMENICA | Zidani | FTTE | MATISA | B 700 TDE | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 | 2182264 | 2005 | 55 | 12
100046 | BIHAĆ | CAZIN | US STIJENA | Zidani | FTTE | MATISA | --- | 5,00 | PERKINS | SINCRO ET2M-S | NE | NE | NE |  | MOBILNI | 5 |  |  | 55 | 12
100044 | BIHAĆ | CAZIN | VELIKA GOMILA | Zidani | RRst | MATISA | P 70 MAT | 70,00 | PERKINS U984201G | STAMFORD UCD224F | DA | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 10000 | 3712H07A | 2003 | 100 | 12
100147 | BIHAĆ | CAZIN | VISIBABA | Kontejner | RRst | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | SCHNEIDER LC1 D50A P7 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.71 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21JAMU 07040 | 2020 | 95 | 12 | 2020
100058 | BIHAĆ | DRVAR | ZVIZDAJA | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | ATL30 | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | U57462P | 2010 | 55 | 12
100059 | BIHAĆ | DRVAR | ZVIZDAJA | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | ATL30 | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | U571462P | 2010 | 55 | 12
100049 | BIHAĆ | KLJUČ | US GORNJA SANICA | Zidani | FTTE | MATISA | B10000TDE | 10,00 | LOMBARDINI 25 LD 425/2 B1 | SINCRO ET 2L BS |  |  | NE |  | MOBILNI | 10 | MT2153 | 2005 | 55 | 12
100048 | BIHAĆ | KLJUČ | US KLJUČ | Zidani | FTTE | MATISA | JDM1-80AD | 80,00 | JOHN DEERE 4045 | MARELLI MJB 225 SA4 | DA | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 1000 | 4095 | 2008 | 110 | 12
100051 | BIHAĆ | KLJUČ | US KLJUČ | Zidani | FTTE | MATISA | MB-B7000LS1-7 | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | Sincro ET2MCS |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 | MB2276 | 2008 | 55 | 12
100110 | BIHAĆ | KOSTAJNICA | ALAGINCI | Kontejner | BS | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 283M/T4 | PALM YES1-100GA/4P | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.4.69 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | U 506685 D - 11453 | 2018 | 75 | 12
100061 | BIHAĆ | SANSKI MOST | LOKVENI VRH | Zidani | RRst | FG WILSON | FG WILSON P55E1 | 55,00 | PERKINS 2506/1500 | Leroy Somer LL2014D | Energoinvest | DSE | DA |  | STACIONARNI | 1600 | 246906 | 2010 | 100 | 12 | 2023
100063 | BIHAĆ | SANSKI MOST | SUHAČA | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | ATL30 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2010 | 55 | 12
100064 | BIHAĆ | SANSKI MOST | SUHAČA | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BC.I164D1 | ATL30 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2010 | 55 | 12
100060 | BIHAĆ | SANSKI MOST | US SANSKI MOST | Zidani | FTTE | MATISA | B 7000 TDE | 7,00 | LOMBARDINI 3LD 450 | SINCRO ET2MCS |  | NE | NE |  | MOBILNI | 5 | 5252437 | 2005 | 55 | 12
100069 | BIHAĆ | SANSKI MOST | US SANSKI MOST | Zidani | FTTE | MATISA | DM1 135 AD | 135,00 | DEUTZ 13027701 | SINCRO SK 225 LM |  | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 2455 | 2014 | 200 | 24
100071 | BIHAĆ | SANSKI MOST | US SANSKI MOST | Outdoor Ormar | FTTE | FG WILSON | P40 | 40,00 | PERKINS H3 DB2435-4759 |  | NE | NE | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 150 | Y4739B/003 |  | 75 | 12
100062 | BIHAĆ | VELIKA KLADUŠA | VELIKA KLADUŠA | Zidani | FTTE | FG WILSON | P110E_PWP10 | 110,00 | PERKINS 1006-6TG | Leroy Somer LL 3014B | Energoinvest | DSE | DA |  | STACIONARNI | 1000 | 10395 | 2005 | 110 | 12
100017 | MOSTAR | ČAPLJINA | ŠATOROVA GOMILA | Kontejner | BS | FG WILSON | P50-1 | 50,00 | PERKINS 1103A-33TG1 |  |  | DSE 7320 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 200 | FGWPEP22EBMU03444 | 2011 |  | 12
100024 | MOSTAR | JABLANICA | JABLANICA | Zidani | TKC | FG WILSON | DH 22 E 2 | 22,00 |  |  |  |  | NE |  | STACIONARNI | 200
100026 | MOSTAR | KONJIC | KONJIC | Mobilni |  | GENELEC | ET2M-S | 6,00 |  |  |  |  | NE |  | STACIONARNI | 5 | 2005545 | 2008
100020 | MOSTAR | KONJIC | LISIN | Zidani | RRst | PERKINS | PERKINS /2005. 82,5KVA-66 KW | 82,50 | PERKINS |  |  | DSE 7320 | DA |  | STACIONARNI | 10000 |  | 2005 |  | 12 |  |  |  | 28.05.2020 GODINE OD STRANE HIFAPETROLA DOSTAVLJENO I TANKOVANO U REZERVNI TANK 3.000 LITARA NAFTE....
100021 | MOSTAR | KONJIC | TKC KONJIC | Zidani | TKC | TORPEDO RIJEKA | 45355 M85-4 C | 206,00 | TORPEDO RIJEKA | RADE KONČAR |  | INTELILITE AMF 25 | DA |  | STACIONARNI | 2000 | 376073-170235 | 1981 | [5 empty] | NADLEŽNOST BH POŠTE | 26. 6. 2025. | Denis Ljuma
100152 | MOSTAR | KONJIC | TKC KONJIC | Zidani | TKC | MATISA | P 130 MAUSP | 136,00 | PERKINS 1006-6TAG | STAMFORD UC. I274E1 |  |  |  |  | STACIONARNI | 2000 |  | 2003 | 75 | 12 |  |  |  |  | 26. 6. 2025. | Denis Ljuma
100114 | MOSTAR | LJUBINJE | PLOČNIK | Zidani | RRST | CONEX | 39A4R45 | 53,00 | STAMFORD |  |  | DSE 7420 | DA |  | STACIONARNI | 2000 |  |  | 95 | 24 |  |  |  |  | 4. 11. 2024. | Denis Ljuma
100023 | MOSTAR | MOSTAR | BLAGAJ | Zidani | FTTE | FG WILSON | PH 22 E 2 | 22,00 | PERKINS 404C-22G2 |  |  |  | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2004
100105 | MOSTAR | MOSTAR | FORTICA | Kontejner | RRst | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | LEROY SOMER LL1014S |  | DSE 7420 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 250 |  | 2015 | 95 | 12
100134 | MOSTAR | MOSTAR | MOSTAR | Na prikolici |  | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 |  | TCP1000 | NE |  | MOBILNI | 55 |  | 2021 | 100 | 12 | 2021
100025 | MOSTAR | MOSTAR | NOVI TKC | Zidani | TKC | ZORDAN-ITALY | 3061SRI2505A550 | 360,00 | IVECO | ZORDAN |  | DSE 7320 | DA |  | STACIONARNI | 10000 |  | 2010
100027 | MOSTAR | MOSTAR | NOVI TKC | Mobilni |  | HONDA | ECT 7000 | 6,00 | HONDA |  |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2011 |  | 12
100028 | MOSTAR | MOSTAR | NOVI TKC | Mobilni |  | HONDA | ECT 7000 | 6,00 | HONDA |  |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2011 |  | 12
100019 | MOSTAR | MOSTAR | PARIĆ | Zidani | RRst | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | MARELLI MJB 160 MB4 |  | DCP-10 | NE |  | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21KAMU04881 | 2016
100022 | MOSTAR | MOSTAR | POTOCI | Zidani | FTTE/BS | CTM | LD 30 /W2 | 30,00 | LISTER-PETTER |  |  | 560-149 | NE |  | STACIONARNI | 50 | A0686D / 001 | 1995
100016 | MOSTAR | MOSTAR | TKC ISKRA | Zidani | TKC | TESSARI | IDGS-IVE125 / MK | 125,00 |  |  |  |  | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 200 |  | 1996
100018 | MOSTAR | MOSTAR | V. VIDOVA | Zidani | RRst | PERKINS-STANFORD | P75 M | 72,00 | PERKINS 1004A-44 |  |  | DSE 7320 | NE |  | STACIONARNI | 600 | MT2112 | 2004
100109 | SARAJEVO | CENTAR | GRDONJ | Kontejner | RRst | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 283M/T4 |  | DATAKOM D500 | DA | 10.41.0.247 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033001 | 2018 | 75 | 12 |  |  |  | stanje na 16.10.2020. broj sati rada 64,6h. stanje goriva 100%
100117 | SARAJEVO | CENTAR | UPRAVNA ZGRADA - FRANCA LEHARA 7 | Zidani | TKC | MATISA | PM1 450 AD | 450,00 | PERKINS 2506C-E15TAG1 | MECC ALTE ECO40 2S/4 | DSE344 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.1.12 | STACIONARNI | 950 | MM 13528 | 2013 | 95 |  |  |  |  | 15.02.2023. Izvršena montaža strujnih transformatora za potrebe kontrole i praćenja električnih parametara DEA 10.11.2022. izvršena zamjena kontrolera DSE 7320 sa DSE 7420 MKII. Agregat dodan u nadzor. Ip adresa 10.10.1.12 11.11.2020. izvršena zamjena sta
100015 | SARAJEVO | GORAŽDE | HADŽIĆA BRDO | Zidani | RRst | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | SCHNEIDER LC1 D50A P7 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.24.50 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21AAMU07043 | 2020 | 95 | 12 |  |  |  | Baterija montirana 12.2020.
100118 | SARAJEVO | GORAŽDE | PETIBOR | Kontejner | BS | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | SCHNEIDER LC1 D50A P7 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.24.49 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21CAMU07047 | 2020 | 95 | 12 |  |  |  | 95Ah baterija montirana 12.2020.
100120 | SARAJEVO | GORAŽDE | ZEBINA ŠUMA | Zidani | BS | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | SCHNEIDER LC1 D50A P7 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.24.53 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2020 | 95 | 12 |  |  |  | 95Ah baterija montirana 12.2020
100014 | SARAJEVO | GORAŽDE | ZGRADA CTK | Zidani | TKC | KUNER/TESSARI | Tessari IDGS-IVE105/PTT | 105,00 | IVECO aifo 8061.SI.25 |  | LOVATTO | Energia Tessari | NE |  | STACIONARNI | 1000 | 33715-1034 | 1999 |  | 12 |  |  |  | 03.2023. izvršena zamjena start baterije
100108 | SARAJEVO | HAN PIJESAK | VELIKI ŽEP | Zidani | RRst | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | MARELLI MJB 160 MB4 |  | DSE 7420 | DA | 10.10.1.55 | STACIONARNI | 1000 |  | 2018 | 75 |  |  |  |  | 15.10.2020. nasuto gorivo (stanje 91%). Broj sati rada 705,17 h 13.10.2020. agregat radio oko 7h 30min (stanje goriva 67%).
100119 | SARAJEVO | ILIJAŠ | KARAŠNICA | Kontejner | BS | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32011) | MARELLI MJB160 MB4 | SCHNEIDER LC1 D50A P7 | DSE 7420 MKII | DA | 10.41.0.54 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | FGWPEP21VAMU06957 | 2020 | 95 | 12 |  |  |  | 95Ah baterija montirana 12.2020.
100116 | SARAJEVO | SARAJEVO | A.POLJE DATA CENTAR | Zidani | Data Centar | MATISA | DDM1-670AD | 680,00 | DOOSAN DP222LB | MECC ALTE ECO40 2L/4 |  | DSE 7410 | DA | 10.10.1.10 | STACIONARNI | 1200 | MM18893 | 2018 | 75
100004 | SARAJEVO | SARAJEVO | ALIPAŠINO POLJE | Zidani | TKC | FG WILSON | P660E5 | 670,00 | PERKINS 2806A-E18TAG1A | LEROY SOMER LL6114K-G |  | DSE 7420 | DA |  | STACIONARNI | 16000 | 228699-10/JGXF2004 U172508 | 2008 | 75 | 24 |  |  |  | 02.2020. izvršena zamjena start baterije
100131 | SARAJEVO | SARAJEVO | ALIPAŠINO POLJE | Zidani | TKC | FG WILSON | P1000E1 | 1000,00 | PERKINS 4008TAG1A | LEROY SOMER L7224N | ATI1600 | DSE 7420 MKII | DA |  | STACIONARNI | 2000 |  | 2022 |  | 24 |  |  |  | Dvije aku baterije 12V 145Ah
100002 | SARAJEVO | SARAJEVO | BAŠČARŠIJA | Zidani | TKC | MATISA | F-250 MAU | 250,00 | IVECO 8210 SRI25.01 A550 | STAMFORD HCI444C-G |  | TE 803 | DA |  | STACIONARNI | 400 | 0133014-07/568708 | 2001 |  | 27,6 |  |  |  |  | 13. 1. 2026. | Jasmin Karahasanović
100010 | SARAJEVO | SARAJEVO | BREZOVAČA | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | ATL30 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | 0241431/019 | 2008 |  | 12
100011 | SARAJEVO | SARAJEVO | BREZOVAČA | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | ATL30 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | 0241431/010 | 2008 | 75 | 12
100009 | SARAJEVO | SARAJEVO | BUKOVIK | Zidani | RRst | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G |  | DSE 7420 | DA | 10.41.1.137 | STACIONARNI | 1000 | C 073498/07 | 1997 |  | 12 |  |  |  | stanje na 16.10.2020. broj sati rada 641,12h , stanje goriva 81%
100000 | SARAJEVO | SARAJEVO | DOLAC MALTA | Zidani | TKC | MATISA | MTU1000AUWIN | 1000,00 | MTU 18V2000-M | STAMFORD HC.IG34K1-G |  | TE 803 | DA |  | STACIONARNI | 16000 | P212-117/01 | 2001 |  | 24
100001 | SARAJEVO | SARAJEVO | DOLAC MALTA | Zidani | TKC | CATERPILLAR | plinski | 280,00 |  |  |  |  | DA |  | STACIONARNI |  |  | 1993
100115 | SARAJEVO | SARAJEVO | DOLAC MALTA | Kontejner | TKC | FG WILSON | P900E1 | 900,00 | PERKINS 4006-23TAG3A (DGDF8551) | LEROY SOMER LL7024P | SIEMENS 3WA1 1600A | DSE 7410 | DA |  | STACIONARNI | 1600 | FGWRPES3VDPS05054 | 2019 | 100 | 24
100132 | SARAJEVO | SARAJEVO | DOLAC MALTA | Na prikolici |  | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 |  | TCP1000 | NE |  | MOBILNI | 55 | CAT00C22AGBY11866 | 2021 | 100 | 12 | 2021
100007 | SARAJEVO | SARAJEVO | HRASNICA | Zidani | TKC | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G |  | DA | DA |  | STACIONARNI | 460 |  | 1997 |  | 12
100006 | SARAJEVO | SARAJEVO | ILIDŽA | Zidani | TKC | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE250/PTT | 250,00 | IVECO 8210 SRI 25.01 |  |  | TE 803 | DA |  | STACIONARNI | 400 | C061031-4/433093 | 1998 |  | 12
100003 | SARAJEVO | SARAJEVO | OBALA | Zidani | TKC | MATISA | F-250 MAU | 250,00 | IVECO 8210 SRI25.01 | STAMFORD HCI444C-G |  | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 255 | 0133014-06/573677 | 2008 | 110 | 27,5 |  |  |  |  | 13. 1. 2026. | Jasmin Karahasanović
100013 | SARAJEVO | SARAJEVO | ORMANJ | Zidani | RRst | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | MARELLI MJB 160 MB4 |  | DSE 7420 | DA | 10.41.30.167 | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21HAMU06364 | 2016 |  | 12 |  |  |  | stanje na 16.10.2020. broj sati rada: 10,16h, stanje goriva: 79% 06.2020. izvršena zamjena start baterije
100005 | SARAJEVO | SARAJEVO | TI A. POLJE DATA CENTAR | Zidani | Data Centar | FG WILSON | P500E1 | 500,00 | PERKINS 2806C-E16TAG1-M | LEROY SOMER LL6014F-G |  | DSE 7410 | DA | 10.10.1.11 | STACIONARNI | 400 | FGWRPES1HLPS03645 | 2005 |  | 24
100012 | SARAJEVO | SARAJEVO | TREBEVIĆ | Zidani | RRst | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU379084X) | LEROY SOMER LL1014S |  | DSE 7420 | DA | 10.41.0.248 | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21LAMU04693 | 2015 |  | 12 |  |  |  | stanje na 16.10.2020. broj sati rada: 182,38h, stanje goriva 140cm
100008 | SARAJEVO | SARAJEVO | VOGOŠĆA | Zidani | TKC | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G |  | DEEP SEA ELECTRONICS | DA |  | STACIONARNI | 1000 | C070993-03/325592 | 1997 |  | 12
100041 | TRAVNIK | BUGOJNO | BUGOJNO | Zidani | US/BS | FG WILSON | P65E3 | 65,00 | PERKINS 1103A-33TG2 (DKU133904P) | LEROY SOMER LL2014H | ATI 125 | DSE 7420 MKII | NE | 10.10.6.75 | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP5HATS13004 | 2007 | 92
100033 | TRAVNIK | BUGOJNO | VRANA | Zidani | BS | FG WILSON | P18-4 | 18,00 | PERKINS 404D-22G1 | LEROY SOMER LL1014L |  | DSE 7420 | DA | 10.10.6.3 | STACIONARNI | 600 | 250586/003 | 2010 | 75
100039 | TRAVNIK | DONJI VAKUF | DONJI VAKUF | Zidani | US | FG WILSON | P44E3 | 44,00 | PERKINS 1103A-33TG1 (DKU121468P) | LEROY SOMER LL2014B | ATI 125 | PWP10 | NE |  | STACIONARNI | 170 | FGWPEPP5LATS11879 | 2007 | 92
100035 | TRAVNIK | FOJNICA | FOJNICA | Zidani | FTTC/BS | FG WILSON | P30E1 | 30,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU114109P) | LEROY SOMER LL1014B | ATI 125 | DSE 7420 MKII | NE |  | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP4CETH10743 | 2007 | 88
100139 | TRAVNIK | GLAMOČ | MLINIŠTE | Kontejner | BS | FG WILSON | P13.5-4 | 13,30 |  |  | ATL30 |  | DA |  | STACIONARNI | 1000 |  | 2019 | 75 | 12
100042 | TRAVNIK | GORNJI VAKUF | GORNJI VAKUF | Zidani | US | FG WILSON | P30E1 | 30,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU151192P) | LEROY SOMER LL1014B | ATI 125 | PWP10 | NE |  | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP4AETH08381 | 2007 | 92
100036 | TRAVNIK | GORNJI VAKUF | PAJIĆ POLJE | Zidani | US | LOMBARDINI | 6LD400 | 5,00 | LOMBARDINI 6LD400 |  |  |  | NE |  | MOBILNI | 10 |  | 1996 | 88 | 12
100038 | TRAVNIK | GORNJI VAKUF | VOLJICE | Zidani | US | BOSCH | BOSCH 8000 | 5,50 | BRIGS&STRATTON 185432 |  |  |  | NE |  | MOBILNI | 10 | FD268 | 1998 | 180 | 12
100111 | TRAVNIK | JAJCE | VINAC | Zidani | US | FG WILSON | P13.5-6 | 12,00 | PERKINS 403D-15G | LEROY SOMER LL1114D | DSE 705 | DCP10 | NE |  | STACIONARNI | 200 | FGWPEP41CMWO00147 | 2012 | 88 | 12
100148 | TRAVNIK | KISELJAK | ČUBREN | Kontejner | RRst | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | ABB AF-40-40-00 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.6.80 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025.
100037 | TRAVNIK | NOVI TRAVNIK | NOVI TRAVNIK | Zidani | FTTC/BS | FG WILSON | P30E1 | 30,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJU115661P) | LEROY SOMER LL1014B | ATI 125 | PWP10 | NE |  | STACIONARNI | 175 | FGWPEPP4CETH08404 | 2007 | 100
100031 | TRAVNIK | TOMISLAVGRAD | TUŠNICA | Zidani | RRS/BS | FG WILSON | P27SS | 27,00 | PERKINS |  |  |  | NE |  | STACIONARNI | 175 |  | 2002 | 75 | 12
100032 | TRAVNIK | TOMISLAVGRAD | TUŠNICA | Zidani | RRS/BS | FG WILSON | P27SS | 27,00 | PERKINS |  |  |  | NE |  | STACIONARNI | 175 |  | 2002 | 75 | 12
100106 | TRAVNIK | TOMISLAVGRAD | TUŠNICA | Zidani | RRS/BS | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | LEROY SOMER LL1014S |  | DSE 7420 | DA | 10.10.6.2 | STACIONARNI | 1000 | FGWPEP21LAMU05357 | 2014 | 75 | 12
100034 | TRAVNIK | TRAVNIK | BABANOVAC | Zidani | US | ACME | ADN43W | 4,50 | ACME | SINCRO |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 | 3088144 | 1998 | 88 | 12
100029 | TRAVNIK | TRAVNIK | HAMAMDŽIĆI | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | ATL30 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 | MM8110 | 2008 | 75 | 12
100112 | TRAVNIK | TRAVNIK | SLIMENA | Zidani | US | FG WILSON | P110-2 | 110,00 | PERKINS 1104C-44TA | LEROY SOMER LL3014B |  | DSE 7410 MKII | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 250 | FGWPEP24JDMU03276 | 2014 | 100 | 12 |  |  |  | tip 2643/1500
100030 | TRAVNIK | TRAVNIK | TRAVNIK | Zidani | TKC | FG WILSON | P150E | 150,00 | PERKINS 1006-6TW (YDU908985T) | LEROY SOMER LL3014F | ATI 250 | DSE 7410 MKII | DA | 10.10.6.4 | STACIONARNI | 300 | FGWPEP05TC0A14394 | 2009 | 92 | 12
100107 | TRAVNIK | TRAVNIK | TRAVNIK | Na prikolici |  | FG WILSON | P13.5-4 | 13,80 | PERKINS GK 65861 U | LEROY SOMER LL1014H | ATI 125 | DCP10M | NE |  | MOBILNI | 60 | FGWPEP15KD3L02351 | 2009 | 50
100040 | TRAVNIK | TURBE | TURBE | Zidani | FTTC/BS | FG WILSON | P18-6 | 18,00 | PERKINS 404D-22G1 |  |  | DCP10 | NE |  | STACIONARNI | 60 | FGWPEP42LMWP00196 | 2013 | 75
100078 | TUZLA | BANOVIĆI | BANOVIĆI | Zidani | TKC | MATISA | P75SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F |  | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-15-0663 | 2001 | 135 |  | 2021 |  |  | NADZOR: DIAL-UP
100125 | TUZLA | BIJELJINA | JANJA | Kontejner | BS | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | PALM ELECTRIC YES1-100GA/4P | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.24 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033002 | 2018 | 75 | 12 | 2023 |  |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100141 | TUZLA | BRATUNAC | BRATUNAC | Kontejner | BS | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | ABB AF40-40-00-13 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.39 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3637 | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025. |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100126 | TUZLA | BRATUNAC | KONJEVIĆ POLJE | Kontejner | BS | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | PALM ELECTRIC YES1-100GA/4P | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.21 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033003 | 2018 | 75 | 12 | 2023 |  |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100076 | TUZLA | BRČKO | BRKA | Zidani | TKC | MATISA | P42SS | 42,00 | PERKINS 4.236 (LD35008) | MARELLI M8B 200 SB 4 |  | RGK60 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU |  |  | 1994 | 135 |  | 2017 |  |  | REZERVOAR: 100L
100149 | TUZLA | BRČKO | DIREKCIJA BRČKO TKC | Zidani | TKC | MATISA | BM3 100AD | 100,00 | BAUDOUIN 4M11G110/5E2 |  |  | DSE 7420 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 400 | MT 2554 | 2019 | 140 |  | 2019
100122 | TUZLA | BRČKO | MERAJE | Kontejner | BS | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | PALM ELECTRIC YES1-100GA/4P | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.27 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | PR2019033008 | 2019 | 75 | 12 | 2023 |  |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100077 | TUZLA | ČELIĆ | ČELIĆ | Zidani | FTTE | MATISA | LTE 16 SS | 16,00 | LOMBARDINI LDW 903/B1 | SINCRO FT2MBS | LOVATO BF16.4 | TE803 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 260 | MM 2016 | 2002 | 75 | 12 | 2022 |  |  |  | 29. 5. 2025. | Muamer Halilović
100082 | TUZLA | DOBOJ ISTOK | KLOKOTNICA | Zidani | FTTE | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | ABB AF40-40-00-13 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.37 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3641 | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025. |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100081 | TUZLA | GRAČANICA | GRAČANICA | Zidani | TKC | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F | LOVATO BF65 | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-15-0664 | 2001 | 180 | 12 | 2021 |  |  | NADZOR: DIAL-UP | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100142 | TUZLA | GRAČANICA | STRAŽEVAC | Kontejner | BS | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | ABB AF40-40-00-13 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.41 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3671 | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025. |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100140 | TUZLA | GRADAČAC | GRADAČAC | Zidani | TKC | KUMER | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO 8061 SI 16.05 A550 | STAMFORD UC.274C | LOVATO B145.4 | RGK60 | NE |  | STACIONARNI | 900 | 33602-1021 | 1996 | 180 | 12 | 2021 |  |  |  | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100128 | TUZLA | GRADAČAC | TRAMOŠNICA | Kontejner | BS | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | ABB AF40-40-00-13 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.40 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3642 | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025. |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100074 | TUZLA | KALESIJA | KALESIJA | Zidani | TKC | MATISA | P27 SS | 27,50 | PERKINS 3.152 (CM37509) | STAMFORD BC.184F | LOVATO BF40 4 | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | 107 | 2002 | 100 | 12 | 2020 |  |  | NADZOR: DIAL-UP | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100121 | TUZLA | KALESIJA | VUKOVINE | Kontejner | BS | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | PALM ELECTRIC YES1-100GA/4P | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.7 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | PR2019033006 | 2019 | 75 | 12 | 2025 |  |  |  | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100084 | TUZLA | KLADANJ | BRATILO | Kontejner |  | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJ32011) | MARELLI MJB 160 MB4 | SOCOMEC ATYS D M 63A | DSE 7420 | DA | 10.10.2.47 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | FGWPEP21VAMU06442 | 2016 | 100 | 12 | 2022 |  |  |  | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100083 | TUZLA | KLADANJ | KLADANJ | Zidani | TKC | MATISA | P27 SS | 27,50 | PERKINS 3.152 (CM37509) | STAMFORD BC.184F | LOVATO BF40 4 | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 850 | 106 | 2002 | 120 | 12 | 2023 |  |  | NADZOR: DIAL-UP | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100080 | TUZLA | LUKAVAC | LUKAVAC | Zidani | TKC | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F | LOVATO BF65 4 | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-14-0606 | 2001 | 100 | 12 | 2023 |  |  | NADZOR: DIAL-UP | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100085 | TUZLA | SAPNA | SAPNA CENTAR | Zidani | FTTE/BS | MATISA | P33 | 15,00 | HL35100U (403c-15) | STAMFORD BC.16D | LOVATO BF16 4 | RGK60 | NE |  | STACIONARNI | 450 | NEMA | NEMA | 75 | 12 | 2024 |  |  |  | 30. 5. 2025. | Muamer Halilović
100136 | TUZLA | SREBRENICA | KVARC | Zidani | RRST | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 | LEROY SOMER LL1014S | SCHNEIDER LC1D40 | DSE 7420 | DA | 10.10.2.25 | STACIONARNI | 300 | FGWPEP21CAMU04883 | 2015 | 75 | 12 | 2022 |  |  |  | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100075 | TUZLA | SREBRENIK | SREBRENIK | Zidani | TKC | TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO SI 16.05 A550 | STAMFORD UC.274C | GHISALBA GH35B | RGK60 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 400 | 13601-1017 | 1996 | 120 | 12 | 2023 |  |  | NADZOR DIAL-UP | 22. 12. 2025. | Muamer Halilović
100143 | TUZLA | TEOČAK | TEOČAK | Kontejner | BS | FG WILSON | P33-3 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G1 (DJ32011) | MARELLI MJB 160 MB4 | SOCOMEC ATYS D M 63A | DSE 7420 | DA | 10.10.2.48 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | FGWPEP21CAMU05970 | 2016 | 100 | 12 | 2022 |  |  |  | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100127 | TUZLA | TEOČAK | TEOČAK CENTAR | Zidani | TKC | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C J 6S/4 | ABB AF40-40-00-13 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.2.38 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK3640 | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025. |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100150 | TUZLA | TUZLA | BOSANSKA POLJANA | Zidani | FTTC/BS | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB37516) | STAMFORD UCD224F | LOVATO BF80 | RGK60 | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 200 | 2001.49.2065 | 2001 | 100 | 12 | 2021 |  |  |  | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100073 | TUZLA | TUZLA | ILINČICA | Zidani | RRST | KUMER | IDGS-IVE80/PTT | 80,00 | IVECO 8061 SI 16.05 A550 | STAMFORD UC.274C | LOVATO B145.4 | RGK60 | DA |  | STACIONARNI | 500 | 33602-1019 | 1996 | 140 | 12 | 2022 |  |  | NADZOR: DIAL-UP | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100086 | TUZLA | TUZLA | PAŠA BUNAR | Zidani |  | FG WILSON | P150-3 | 150,00 | PERKINS 1006-6TW (YD51565) | LEROY SOMER LL3014E | SOCOMEC ATI 250A | DSE 7410 | DA | 10.10.2.52 | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | FGWPEP25EEMU05032 | 2014 | 90 | 12 | 2022 |  |  |  | 29. 7. 2025. | Muamer Halilović
100135 | TUZLA | TUZLA | TUZLA | Na prikolici |  | CATERPILLAR | DE18E3 | 18,00 | CAT C2.2 | CAT M1434L4 |  | TCP1000 | NE |  | MOBILNI | 55 |  | 2021 | 100 | 12 | 2021
100072 | TUZLA | TUZLA | TUZLA TKC | Zidani | TKC | ULJANIK | AGD 571-12V71-K0633 | 215,00 | AGD 571-12V71-KO633 | SIEMENS S4 06 4-K0570 | LOVATO B310.4 | DSE 7420 MKII | NE |  | STACIONARNI | 1500 | 367 | 1974 | 180 | 24 | 2023 |  |  |  | 29. 5. 2025. | Muamer Halilović
100123 | TUZLA | ZVORNIK | PERUNIKA | Kontejner | BS | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | PALM ELECTRIC YES1-100GA/4P | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.6 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | P2018033001 | 2018 | 75 | 12 | 2023 |  |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100124 | TUZLA | ZVORNIK | ZVORNIK | Kontejner | BS | ULUGUC | UG-PR33 | 33,00 | PERKINS 1103A-33G (DJ32003) | GENSAN GSA 273M/T4 | PALM ELECTRIC YES1-100GA/4P | DATAKOM D500 | DA | 10.10.2.9 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 | PR2019033007 | 2019 | 75 | 12 | 2023 |  |  |  | 18. 11. 2024. | Muamer Halilović
100079 | TUZLA | ŽIVINICE | ŽIVINICE | Zidani | TKC | MATISA | P-75 SS | 72,50 | PERKINS 1004-4T (AB35049) | STAMFORD UCD224F | LOVATO BF65 4 | TE803 | DA |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 450 | P2001-14-0607 | 2001 | 140 | 12 | 2021 |  |  | NADZOR: DIAL-UP | 26. 5. 2025. | Muamer Halilović
100146 | ZENICA | BANJA LUKA | ŠIBOVI | Zidani | RRst | FG WILSON | P33-1 | 33,00 | PERKINS 1453-V3230F572T | FG WILSON 533-1 |  | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.200 | U IZOL. KUĆIŠTU | 55 | FGWPEP21PAMVO4992 | 2014 | 100 | 12
100089 | ZENICA | BREZA | BREZA | Zidani | FTTE | MATISA | P40 MAUWIN | 42,50 | PERKINS F4063 | STAMFORD BS5000 |  | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1068 | 2001 | 100 |  | 2023
100100 | ZENICA | DERVENTA | MARKOVAC | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | ATL30 | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | MM8108 | 2009 | 75 |  | 2023
100138 | ZENICA | DERVENTA | MARKOVAC | Kontejner | BS | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | ATL30 | RGK 60 | DA |  | STACIONARNI | 3000 | MM8109 | 2009 | 75 |  | 2023
100091 | ZENICA | KAKANJ | KAKANJ | Zidani | FTTE | MATISA | P100 MAU WIN | 100,00 | PERKINS F3259 | STAMFORD |  | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1070 | 2001 | 100 |  | 2023
100104 | ZENICA | MAGLAJ | MAGLAJ | Zidani | FTTE | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE105/PTT | 105,00 | IVECO aifo 8061 SI 07.05 | STAMFORD |  | Energia Tessari | NE |  | U IZOL. KUĆIŠTU | 250 |  | 1998 | 100 |  | 2023 |  | 23. 8. 2023.
100094 | ZENICA | NEMILA | NEMILA | Zidani | FTTE | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 100,00 | IVECO aifo 8061 SI 07.05 | STAMFORD UC.274013 |  | DSE 5200 | NE |  | STACIONARNI | 1000 |  | 2000 | 135
100129 | ZENICA | OLOVO | DOLOVI | Kontejner | BS | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | ABB AF-40-40-00 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.203 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DD92456 | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025.
100087 | ZENICA | OLOVO | OLOVO | Zidani | FTTE | MATISA | P40 MAUWIN | 42,50 | PERKINS F4063 | STAMFORD |  | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1067 | 2001 | 100 |  | 2023
100101 | ZENICA | OLOVO | OLOVO | Zidani | FTTE | ACME | ADN43W | 4,50 | ACME | SINCRO |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2001
100099 | ZENICA | SRBAC | MOTAJICA | Kontejner | BS | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | ABB AF-40-40-00 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.201 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 | DDK 3669 | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025.
100098 | ZENICA | TEŠANJ | TEŠANJ | Zidani | FTTE | MATISA | P40 MAUWIN | 42,50 | PERKINS F4063 | STAMFORD |  | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 450 | P2001-25-1069 | 2002 | 100 |  | 2023
100097 | ZENICA | TEŠANJ | TREBAČKO BRDO | Kontejner | RRst | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | ABB AF-40-40-00 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.202 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025.
100090 | ZENICA | VAREŠ | VAREŠ | Zidani | FTTE | TORPEDO RIJEKA | 4S 280 M65-4-MCF | 125,00 | TORPEDO 25108 B 558ZA | 4S 280 M65-4-MCF |  | DSE 5200 | NE |  | STACIONARNI | 400 | 379737-132942 | 1979 | 145 |  | 2023
100088 | ZENICA | VISOKO | VISOKO | Zidani | FTTE | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 100,00 | IVECO aifo SI 16.05 A550 | ST.33 604 1025-G |  | TESARI | NE |  | STACIONARNI | 150 |  | 1999 | 100 |  | 2023
100096 | ZENICA | ZAVIDOVIĆI | BLIZNA | Kontejner | FTTE | MATISA | PS1-14AD-ATL | 13,30 | PERKINS 403C-15 IOPU (HL35100U) | STAMFORD BS164D | ATL30 | RGK 60 | NE |  | STACIONARNI | 3000 |  | 2010 | 75 |  | 2023
100095 | ZENICA | ZAVIDOVIĆI | ZAVIDOVIĆI | Zidani | FTTE | FG WILSON | P135-1 | 135,00 | PERKINS 1006TAG | LEROY SOMER LL3014F |  | DSE 7420 | NE |  | STACIONARNI | 340 | FGWPEP25PEMV | 2015 | 100 | 12 | 2023
100102 | ZENICA | ZENICA | ZENICA | Mobilni |  | GENELEC | DG6000LE-3 | 5,00 | D400E | A5L |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2014
100103 | ZENICA | ZENICA | ZENICA | Mobilni |  | GENELEC | DG6000LE-3 | 5,00 | D400E | A5L |  |  | NE |  | MOBILNI | 5 |  | 2014
100093 | ZENICA | ZENICA | LISAC | Zidani | FTTE | KUNER/TESSARI | IDGS-IVE80/PTT | 100,00 | IVECO aifo SI 8061.S1.16 | STAMFORD UC.274C |  | TE6331/1 | NE |  | STACIONARNI | 500 | 304986 | 1996 | 100 |  | 2023
100130 | ZENICA | ZENICA | ŠERIĆI | Kontejner | BS | TEKSAN | TJ35BD5L | 35,00 | BAUDOUIN 4M06G35/5 | LEROY SOMER TAL 042C | ABB AF-40-40-00 | DSE 7420 MKII | DA | 10.10.3.204 | U IZOL. KUĆIŠTU | 600 |  | 2022 | 75 | 12 | 2022 | 9. 3. 2025.
100092 | ZENICA | ZENICA | ZENICA | Zidani | FTTE | MATISA | P450 AU WIN | 450,00 | PERKINS 3008-TA63 | STAMFORD BS5000 |  | TE 803 | NE |  | STACIONARNI | 2000 | P212-001/01 | 2001 | 145 |  | 2023
100144 | ZENICA | ZENICA | ZENICA | Zidani | TKC | FG WILSON | P550-3 | 550,00 | PERKINS 2506A-E15TAG2 | FG WILSON FG29A400 | ATI800 | DSE 8610 MKII | DA | 10.10.20.110 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 |  | 2022 | 100 |  | 2022
100145 | ZENICA | ZENICA | ZENICA | Zidani | TKC | FG WILSON | P550-3 | 550,00 | PERKINS 2506A-E15TAG2 | FG WILSON FG29A400 | ATI800 | DSE 8610 MKII | DA | 10.10.20.111 | U IZOL. KUĆIŠTU | 500 |  | 2022 | 100 |  | 2022